Пила ножевая фаланговая (из набора для операций по иммобилизации кисти)

Медицинское изделие представляет собой многоразовый инструмент, использующийся в общей хирургии и предназначенный для распиливания костной ткани при проведении различного рода операций на кистях в условиях лечебных учреждений.

Материалом, из которого изготовляется инструмент, является нержавеющая сталь высокого качества, устойчивая к коррозионному воздействию внешних факторов. Данное изделие может подвергаться дезинфекционной и предстерилизационной очистке, а также последующей стерилизационной обработке.

Пила состоит из нескольких частей, представленных узкой, прямой, односторонней рабочей частью с острыми зубцами и уплощенной рукояткой, позволяющей обеспечить надежный хват и удержание инструмента, предупреждая его выскальзывание из рук медицинского персонала при проведении необходимых манипуляций.

Технические характеристики:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Общая длина в мм.** | **Гарантийный срок** | **Упаковка** | **Производитель** |
| Пила ножевая фаланговая (из набора для операций по иммобилизации кисти) | 180 | Не менее 12 месяцев | Индивидуальная | Россия |