Катетеры аспирационные

Данные одноразовые медицинские изделия выполнены в виде гибких полых трубок, которые используются в условиях лечебных учреждений для проведения трахеобронхиальной аспирации с целью эвакуации различного рода жидкостей из дыхательных путей и поддержания функции дыхания.

Материалом, служащим для изготовления аспирационных катетеров, является прозрачный, термопластичный поливинилхлорид не содержащий фталатов, поэтому изделия из такого материла отличаются гибкостью и эластичностью, а также безопасны при эксплуатации и не вызывают аллергических проявлений.

Аспирационные катетеры фирмы «BEROMED», снабженные вакуум-контролем и без него, имеют ряд отличительных особенностей в виде:

* Атравматичного открытого конца;
* Двух вспомогательных отверстий, расположенных по бокам трубки, что сводит к минимуму риск обтурации просвета катетера;
* Абсолютно гладкой поверхности катетера, позволяющей производить безопасное введение в дыхательные пути;
* Цветовой кодировки коннектора для быстрого определения необходимого размера катетера;
* Наличия вакуум-контроля у тех изделий, в которых предусмотрена данная конструкционная особенность, заключающаяся в препятствовании попадания аспирационных масс на руки медперсонала при работе с катетером.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Размер катетера СН** | **Наружный диаметр катетера, мм** | **Цветовая кодировка** |
| 06 | 2,0 | салатовый |
| 08 | 2,7 | синий |
| 10 | 3,3 | черный |
| 12 | 4,0 | белый |
| 14 | 4,7 | зеленый |
| 16 | 5,3 | оранжевый |
| 18 | 6,0 | красный |

**Внутренняя упаковка: 100 шт.**

**Транспортная упаковка: 400 шт.**

**Стерилизация:** Этиленоксид (ЕО);

**Фирма-изготовитель: Beromed GmbH Hospital Products**

**Страна производства:** Германия