Иглы спинальные KD-Fine

Данные одноразовые медицинские изделия используются с целью проведения спинальной анестезии или люмбальной пункции в лечебных и диагностических целях в условиях лечебных учреждений.

Материалом, служащим для изготовления игл, является хирургическая сталь высочайшего качества, одним из главных преимуществ которой, является сохранение прочности игл при минимальной толщине стенки.

Спинальные иглы имеют ряд отличительных особенностей в виде:

* Тройной заточки иглы с коротким срезом острия по типу «Квинке» для атравматичного и практически безболезненного введение иглы, а также для упрощенного проведения пункции;
* Прозрачной камеры для визуального контроля пункции;
* Наличие разъема «LUER», а также винтового соединения типа «LUER-LOCK»;
* Эргономичной конструкции инъекционного инструмента, облегчающей захват и осуществление манипуляций;
* Цветовой кодировки мандрена для быстрого определения размера и диаметра иглы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Размер иглы, (G) длина, (дюйм)** | **Наружный диаметр иглы х длина, мм** | **Цветовой код** |
| 18G – 3 1/2 | 1,3 х 88 мм | розовый |
| 19G – 3 1/2 | 1,1 х 88 мм | кремовый |
| 20G – 3 1/2 | 0,9 х 88 мм | желтый |
| 22G – 3 1/2 | 0,7 х 88 мм | черный |
| 25G – 3 1/2 | 0,53 х 88 мм | оранжевый |
| 26G – 3 1/2 | 0,47 х 88 мм | коричневый |
| 27G – 3 1/2 | 0,42 х 88 мм | серый |

**Внутренняя упаковка: 100 шт.**

**Транспортная упаковка: 2000 шт.**

**Стерилизация:** Этиленоксид (ЕО);

**Фирма-изготовитель: KD Medical GmbH Hospital Products**

**Страна производства:** Германия