Катетеры внутривенные KD-Fix

Данные одноразовые медицинские изделия используются в различных направлениях медицинской деятельности с целью осуществления длительных внутривенных вливаний растворов лекарственных средств в кровеносную систему человека в условиях лечебных учреждений.

Материалом, служащим для изготовления внутривенных катетеров, является высококачественный полимер без содержания латекса и фталатов, поэтому изделия из такого материала безопасны при эксплуатации и не вызывают аллергических проявлений. Пункционные иглы с тройной заточкой, входящие в комплект катетерных устройств, изготавливаются из хирургической стали высочайшего качества, одним из главных преимуществ которой, является сохранение прочности игл при минимальной толщине стенки.

Внутривенные катетеры имеют ряд отличительных особенностей в виде:

* Эластичной поверхности изделия, имеющей специальное тефлоновое покрытие, которое обеспечивает атравматичную и практически безболезненную установку катетера в вене;
* Наличия пары рентгеноконтрастных полос;
* Встроенного инъекционного порта «LUER»;
* Наличия фиксирующих «крыльев», необходимых для надежного крепления на кожном покрове, что снижает вероятность повреждения эндотелия сосудов, и предупреждает развитие осложнений при случайном движении катетера в вене;
* Наличия гидрофобной заглушки для предотвращения возможного подтекания крови и съемной заглушки для быстрого закрытия катетерного устройства;
* Цветовой кодировки заглушки дополнительного порта для быстрого определения размера катетера.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Размер катетера, (G), длина, (дюйм)** | **Наружный диаметр катетера х длина, мм** | **Цветовой код** | **Скорость потока, мл/мин** |
| 14G – 1 3/4 | 2,1 х 45 мм | оранжевый | 300 |
| 16G – 1 3/4 | 1,8 х 45 мм | серый | 200 |
| 17G – 1 3/4 | 1,5 х 45 мм | белый | 140 |
| 18G – 1 3/4 | 1,3 х 45 мм | зеленый | 90 |
| 20G – 1 1/4 | 1,1 х 33 мм | розовый | 61 |
| 22G – 1” | 0,9 х 25 мм | синий | 36 |
| 24G – 3/4 | 0,7 х 19 мм | желтый | 15 |

**Внутренняя упаковка: 50 шт.**

**Транспортная упаковка: 1000 шт.**

**Стерилизация:** Этиленоксид (ЕО);

**Фирма-изготовитель: KD Medical GmbH Hospital Products**

**Страна производства:** Германия