Ручки-держатели для хирургических лезвий

Данные медицинские изделия представляют из себя вспомогательные инструменты многократного применения, использующиеся для фиксации и удержания хирургических лезвий при проведении различных операций и вмешательств в условиях лечебных учреждений.

Материалом, служащим для изготовления изделий, является высококачественная медицинская сталь, устойчивая к коррозионному воздействию внешних факторов.

Эргономичные ручки-держатели имеют уплощенную форму и рельефные поверхности по бокам для обеспечения надежного хвата и удержания инструмента при выполнении разного рода манипуляций.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Размер ручки №** | **Совместимость с лезвиями №** | | | | |
| 3 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

**Упаковка: 10 шт.**

**Стерилизация:** Этиленоксид (ЕО);

**Фирма-изготовитель: KD Medical GmbH Hospital Products**

**Страна производства:** Германия