Хирургические лезвия одноразовые

Данные одноразовые медицинские изделия представляют из себя съемные стерильные металлические пластины из хирургической стали высочайшего качества, предназначением которых является рассечение тканей при проведении различного рода операций и вмешательств в условиях лечебных учреждений.

Хирургические лезвия «BEROBLADE» обладают отличительными особенностями в виде:

* Особой технологии заточки и полировки режущей кромки, благодаря которой сохраняются потребительские свойства лезвий на долгий срок;
* Гладкого режущего края инструмента, что позволяет добиться проведения идеально ровного разреза с четкими краями;
* Формы изделий, соответствующей международным стандартам, предъявляемым к данной продукции;
* Упаковки из фольги, на которой отображена исчерпывающая информация о размерах и сроках годности лезвий;
* Цветовой кодировки упаковки за счет чего можно быстро определить и выбрать необходимый размер инструмента.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Размер лезвия** | **Цветовая кодировка** | **Размер лезвия** | **Цветовая кодировка** |
| **10** | желтый | **20** | сиреневый |
| **11** | бежевый | **21** | голубой |
| **12** | светло-зеленый | **22** | синий |
| **15** | оранжевый | **23** | бирюзовый |
| **24** | серый |  |  |

**Внутренняя упаковка: 100 шт.**

**Транспортная упаковка: 5000 шт.**

**Стерилизация:** Этиленоксид (ЕО);

**Фирма-изготовитель: KD Medical GmbH Hospital Products**

**Страна производства:** Германия